**تاریخ 20فروردین نرخ نامه شرکت آرین برج عاملیت کی پلاس K+ از 1400**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **عنوان** | **مختصات فنی** | **قیمت زیر 30 متر مربع**  | **قیمت بالای 30 متر مربع**  | **تصویر عنوان** |
| 1 | دیوار W111 7.5 cm | رانر 50mm +پانل 12.5 در هر طرف (مصالح کی پلاس )  | 270هزار تومان | 250 هزارتومان |  |
| 2 | دیوار W111 10 cm | رانر 70mm +پانل 12.5 در هر طرف ( مصالح کی پلاس)  | 300 هزارتومان |  280 هزارتومان |  |
| 3 | دیوار W112 10 cm | رانر 50mm +پانل 12.5 دو لایه در هر طرف ( مصالح کی پلاس )  | 320 هزارتومان | 300 هزارتومان |  |
| 4 | دیوار W112 12 cm | رانر 70mm +پانل 12.5 دو لایه در هر طرف( مصالح کی پلاس)  | 350 هزارتومان | 330 هزارتومان |  |
| 5 | دیوار W112 15 cm | رانر 100mm +پانل 12.5 دو لایه در هر طرف ( مصالح کی پلاس )  | 360 هزارتومان | 350 هزارتومان |  |
| 7 | دیوار پوششی | رانر 50 +پانل 12.5 یک لایه در یک طرف ( مصالح کی پلاس )  | 190 هزارتومان | 170 هزارتومان |  |
| 8 | سقف کاذب کناف تیپ A | مصالح کی پلاس  | 190 هزارتومان | 180 هزارتومان |  |
| 9 | سقف کاذب کناف تیپ B | مصالح کی پلاس  | 180 هزارتومان | 170 هزارتومان  |  |

آدرس: شیخ مفید-نبش کوچه 20مجتمع پندار مفید 09131254729 0316624797